ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа центробежного грунтового насоса / насосного агрегата (нужное выделить)

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |
| №№ | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения и тип насоса |  |
| 2 | Условия применения: |
| 2.1 | * Требуемая подача (одного насоса), м3/ч |  |
| 2.2 | * Требуемый напор на выходе из насоса, м |  |
| 2.3 | * Частота вращения, об/мин |  |
| 2.4 | * Давление на входе в насос, атм | min | max |
| 2.5 | * Давление, которое должен обеспечивать насос, в конечной точке напорного трубопровода, атм |  |  |
| 2.6 | Режим работы (непрерывный, периодический) |  |
| 3 | Характеристика перекачиваемой среды: |
| 3.1 | * Род жидкости |  |
| 3.2 | * Диапазон рабочей температуры, ºС | min | max |
| 3.3 | * Плотность гидросмеси при рабочей температуре, кг/м3 |  |
| 3.4 | * Соотношение Ж:Т (жидкое/твердое) |  |
| 3.5 | * Плотность жидкой фазы при рабочей температуре, кг/м3 |  |
| 3.6 | * Плотность твердых частиц, кг/м3 |  |
| 3.7 | * Кинематическая вязкость жидкой фазы, мм2/сек (сСт) |  |
| 3.8 | * Водородный показатель жидкой фазы, pH |  |
| 3.9 | Химический состав жидкой фазы |  |
| 3.10 | * Особенности перекачиваемой жидкости (кристаллизация, выпадение осадка, загазованность) |  |
| 3.11 | * Объёмная концентрация твердых частиц, об. % |  |
| 3.12 | * Максимальный размер твердых частиц, мм |  |
| 3.13 | * Микротвердость твердых частиц, ГПа |  |
| 3.14 | * Гранулометрический состав твердой фазы (при наличии данных) или средний размер частиц твердой фазы, мм |  |
| 4 | Условия установки насоса / агрегата: Приложить схему сети при наличии возможности |
| 4.1 | Номер (обозначение) технологической позиции |  |
| 4.2 | * Наличие охлаждающих, промывочных и др. сред на месте эксплуатации |  |

| 4.3 | Всасывающая линия: |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Подпор на входе в насос (расстояние от оси насоса до уровня жидкости в зумпфе), м |  |
| 4.3.2 | Диаметр всасывающего трубопровода, мм |  |
| 4.3.3 | Длина всасывающего трубопровода, м |  |
| 4.3.4 | Наличие местных сопротивлений (указать наименование и количество) | Клапан Ду= шт. |
|  |  | Задвижка Ду= шт. |
|  |  | Отвод Ду= шт. |
|  |  | Колено Ду= шт. |
|  |  | Переход Ду/Ду= шт. |
| 4.4 | Нагнетательная линия: |
| 4.4.1 | * Условия истечения жидкости в конце линии нагнетания (свободный излив, подача под избыточным давлением в аппарат, затопленная подача под слой жидкости в приемном резервуаре со свободной поверхностью жидкости, иное) |  |
| 4.4.2 | Геометрическая высота нагнетания (расстояние от оси насоса до конечной точки линии нагнетания или свободной поверхности жидкости в приемном резервуаре),м |  |
| 4.4.3 | Диаметр нагнетательного трубопровода, мм |  |
| 4.4.4 | Длина нагнетательного трубопровода, м |  |
| 4.4.5 | Материал трубы и степень шероховатости внутренней поверхности трубы |  |
| 4.4.6 | Наличие местных сопротивлений (указать наименование и количество) | Обратный клапан Ду= |
|  |  | Задвижка Ду= |
|  |  | Отвод Ду= | шт. |
|  |  | Колено Ду= | шт. |
|  |  | Переход Ду/Ду= | шт. |
| 5 | Эксплуатационные требования: |
| 5.1 | * Тип уплотнения вала (сальниковое, торцовое, гидродинамическое/экспеллерное) |  |
| 5.2 | * Тип корпуса (однокорпусной, двухкорпусной с внутренним корпусом) |  |
| 5.3 | * Материал спирального отвода/улиты или тип покрытия (ИЧХ28Н2, корундирование, гуммирование) |  |
| 5.4 | * Тип смазки подшипников (жидкая, консистентная) |  |
| 5.5 | * Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |
| 5.6 | Характерные проблемы эксплуатации насосов на данной позиции (повышенные вибрация, темпера-тура, износ деталей и пр.) (при наличии информации) |  |
| 5.7 | Средняя наработка на отказ насосов на данной позиции (при наличии информации). |  |
| 5.8 | Характерные причины отказов для данной позиции насоса (при наличии информации). |  |
| 5.9 | Быстроизнашеваемые детали насоса (для данной позиции), степень изнашивания, места наиболее интенсивного износа (при наличии информации). |  |

| 6 | Характеристика электродвигателя (при заказе агрегата): |
| --- | --- |
| 6.1 | * Тип электродвигателя (переменного или постоянного тока, синхронный или асинхронный, с короткозамкнутым или фазным ротором) |  |
| 6.2 | * Напряжение питания, В |  |
| 6.3 | * Частота тока, Гц |  |
| 6.4 | * Частота вращения, об/мин |  |
| 6.5 | * Мощность, кВт |  |
| 6.6 | * Степень пыле - и влагозащищённости, IP |  |
| 6.6 | * Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99 или маркировка взрывозащиты |  |
| 6.7 | * Тип муфты (упругая втулочно-пальцевая, зубчатая, пластинчатая) |  |
| 6.8 | * Расположение коробки выводов относительно приводного конца вала (левое, правое) |  |
| 7 | Специальные условия, не оговоренные настоящим опросным листом |  |
| 8 | * Общее количество заказываемых насосов / насосных агрегатов, шт. |  |

* - поля, обязательные для заполнения

Опросный лист заполнил _________________________                       М.П.